Mérleg paraméterei:

| Tulajdonság. | Érték. |
| --- | --- |
| Képernyő mérete:. | 6 × 2,6 cm. |
| Maximális tartomány:. | 20 kg / 44,1 lb. |
| Pontosság:. | 10 g / 0,022 lb. |
| Mértékegységek:. | kg, lb, st. |
| Elem specifikáció:. | 2 × 1,5 V AAA. |
| Termék méretei:. | 55 × 33 × 4,5 cm; Nettó súly: 1,6 kg |
| Csomag méretei:. | 56 × 34 × 4,8 cm; Bruttó súly: 1,7 kg |
| Doboz méretei:. | 57,5 × 24 × 35,5 cm / 5 db |
| Nedvesség követelmény:. | ≤90% RH |

HAGYOMÁNYOS KIALAKÍTÁS

-Kényelmesebb a lapos fekvés...

180°C LAPOS KIVITEL

FUNKCIÓ MEGJELENÍTÉS

-Csecsemő intelligens mérleg.-

TERMÉK RÉSZLETEK:

LED KÉPERNYŐ

Mérés pontos 0.01KG-ig

A mérés hiba értéke kicsi

Alkalmasabb a csecsemők mérési szabványaihoz

KÖNNYŰ MŰSZEREZÉS

Ergonómikus dizájn

Alkalmas a baba fekvő mérlegelésére

A magasság méréséhez lefeküdhet.

CSÚSZÁSMENTES SZŐNYEG

Az elektronikus mérlegek négy lábbal vannak felszerelve

A csúszós szőnyeg megakadályozza a sima csempén való elcsúszást

AKKUMULÁTOR TETŐ

7 cellás elemekkel felszerelve

Új termék elektromos védelmi funkcióval

Az elemvédő réteggel (szigetelő betéttel)                               van ellátva, amit használat előtt el kell                                       távolítani. Helyezze az elektronikus                                              mérleget az állomásra használat előtt